广百物流南田路档案室安防监控项目公告

根据广州市广百物流有限公司档案室标准所需，对公司南田路档案室安防监控项目进行国内公开招标。现邀请有意向的投标人参加投标。具体内容及要求如下：

一、须知

- 必须是具备本投标项目的生产能力或供应能力的合法公司，具有独立法人资格和相应资质,具有良好的商业信誉，具有相应产品销售认证授权，有效期内的安装、部署资质证明；

- 须具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为；国家企业信用信息公示系统-企业报告以及官网截图并盖公司公章。

- 应认真编制投标文件，所编制的内容必须全面真实，同时应提供相关资格证明（营业执照、法定代表人身份证、授权委托书、被授权人身份证等复印件，要求加盖公章），所提供资料需全部盖章，其标书需全部加盖公章密封。招标方保留进一步要求意向方补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃意向方资格；

- 意向方确定后，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动终止合同。

二、实施地点

广州市广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-8房4楼、6楼档案室。

三、联系方式

投件联系人：邓文铖

联系电话：020-83051775

地 址：广州市越秀区大沙头路33号江尚东山4楼广百物流信息部；邮政编码：510100

四、投标文件的递交

1、投标文件应密封盖章快递或送至我司，包含正本一份，副本二份，如正本与副本不符的，以正本为准；地址：广州市越秀区大沙头路33号江尚东山4楼广百物流信息部；截止期： 2024年5月8日12：00，逾期视为不参与投标；

2、投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人等；

3、开标后，所有投标资料将不予退还。

五、项目需求及服务

1、项目设备及施工清单

| 广百物流南田路档案室安防监控项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 枪机 | 400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列筒型网络摄像机视场波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达50 m 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流： 音频: 1个内置麦克风 网络:自适应以太网口 供电方式: DC：12 V ± 25%， 防护: IP66 | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 枪机支架 | 8 | 支 |  |  |
| 3 | 录像机 | 32路硬盘录像机 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 硬盘 | 6T监控级硬盘 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 9口POE交换机 | 9口POE | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 2 | 箱 |  |  |
| 7 | 设备箱 | 监控设备箱 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 电源线 | Rvv 2*1.0 | 18 | 米 |  |  |
| 9 | 公牛排插 | 4口排插 | 2 | 个 |  |  |
| 10 | 防爆管 | DN25镀锌钢管 | 130 | 米 |  |  |
| 11 | 项目实施 | 设备安装、设备调试，含人工、辅材 | 1 | 项 |  |  |
|  | 合计（含税） |  |  |  |  |  |

2、平面布置图

3、实施服务

3.1、7*24小时技术支持服务。

3.2、按我司要求完成监控及网络布线，并能够正常使用。

3.3、具体详见附件：广州市广百物流有限公司南田路档案室安防监控项目合同，服务与支付方式按合同约定。

六、售后服务要求

在接到采购单位报修电话后，供应商应在24小时内响应。

七、报价及报价函要求

1.本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2.投标人的报价为一次性报价，即在招标有效期内价格固定不变，其报价包括南田路档案室安防监控项目施工所有可能发生的全部费用。本项目报价形式采用总价包干价（包含但不限于人工费用，合同价格包含开具增值税专用发票），总价包干价不得超过22000元，超过总价包干价作放弃意向处理；

3.报价时投标人应就以上货物的技术支持与服务做出书面承诺;

4.报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；

5.需具备相应产品销售认证授权；

6.报价连同相关证明文件复印件一起密封后在报价截止时间前交至联系人；

7.本次询价采用最低价中标法；

8.本项目服务方必须提供100%合同款增值税专用发票。

广州市广百物流有限公司

二O二四年四月二十九日